Skierniewice, 23 marca 2026 r.

Miasto Skierniewice

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi

ISKIERKA, ul Rawska 58

Tel. 46 880 92 92

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach

Zaprasza do złożenia oferty na

Przegląd i konserwację urządzeń wentylacji i klimatyzacji w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach, przy ulicy Rawskiej 58 oraz ul. Wańkowicza 10

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Dwukrotne wykonanie przeglądu i konserwacji następujących jednostek- wg. tabeli

| - LOKALIZACJA RAWSKA 58 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | URZĄDZENIE |  | TYP | ILOŚĆ | ZAKRES |
| 1 | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR |  | W ZAŁĄCZNIKU OFERTY | 2 SZT | Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych wraz z dostawą i wymianą filtrów |
| 2 | KLIMATYZATOR MHI |  | SRK/SRC 25ZMX-S | 1 SZT | Przegląd i konserwacja |
| 3 | CENTRALA WENTYLACYJNA LG |  | LZ-H080GXH0 | 7 szt | Przegląd i konserwacja |
|  |  |  | LZ-H0100GXH0 | 1 szt. | Przegląd i konserwacja |
| 4 | KLIMATYZATOR LG – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 4.1 | KANAŁOWY |  | ARNU18GBHA2 | 10SZT | Przegląd i konserwacja |
| 4.2 | KASETONOWY |  | ARNU24GTPC2 | 10 SZT | Przegląd i konserwacja |
| 4.3 | ŚCIENNY |  | ARNU05GSBL2 ARNU07GSEL2 ARNU09GSEL2 | 6 SZT 3 SZT 2 SZT | Przegląd i konserwacja |
| 5 | KLIMATYZATOR LG – AGREGAT ZEWNĘTRZNY |  | VRF 160 LTE4 | 1 | Przegląd i konserwacja |
|  |  |  | VRF 140 LTE4 | 2 | Przegląd i konserwacja |
|  |  |  | VRF 120 LTE4 | 1 | Przegląd i konserwacja |
|  |  |  | VRF 080 LTE4 | 2 | Przegląd i konserwacja |
| 6 | WENTYLATOR KANAŁOWY |  | ML-MULTILINE | 3 SZT | Przegląd |
| 7 | SYSTEM DETEKCJI CO2 GAZEX |  | PES-C0RV0 | 5 SZT | Przegląd |
| 8 | JONIZATOR POWIETRZA ACTIVE TEC |  | INDUCT 2000 | 5 SZT | Przegląd |
| 9 | OKAP KUCHENNY |  | JEVEN JSI-R | 2 SZT | Przegląd i konserwacja |
| 10 | KLIMATYZATOR KAISAI |  | KEX-18KTAI WEW. ZEW. | 1 SZT | Przegląd i konserwacja |
| 11 |  | KLIMATYZATOR WHIRLPOOL | SPIW312A2WF WEW. ZEW. | 1 SZT | Przegląd i konserwacja |

1.2  Jednokrotne wykonanie przeglądu i konserwacji następującej jednostki – wg. tabeli:

| LOKALIZACJA: WAŃKOWICZA 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | URZĄDZENIE | TYP | ILOŚĆ | ZAKRES |
| 1 | Centrala wentylacyjna VBW | C-21718/10 | 1 | Przegląd i konserwacja |

- Miejsce i termin składania ofert

Siedziba Zamawiającego : Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 58 bądź adres e-mail biuro@zlobekskierniewice.pl  lub zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2026 roku.

- Termin wykonania zamówienia

Wszelkie prace muszą być wykonane w terminie:

1 przegląd- Maj 2026 roku – ul. Rawska 58 i Filia ul. Wańkowicza 10 Skierniewice

2 przegląd- Listopad 2026 roku  - ul. Rawska 58 Skierniewice

Dokładny termin do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty (wzór w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 58 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2026 roku w kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na przegląd i konserwację urządzeń wentylacji i klimatyzacji w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach, przy ulicy Rawskiej 58 oraz ul. Wańkowicza 10 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail biuro@zlobekskierniewice.pl    lub zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

- Termin otwarcia ofert

7  kwietnia 2026 roku godzina 09.00.

- Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Kryterium: cena 100%

- Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

Karol Syndoman tel. 789 987 500, adres e-mail administracja@zlobekskierniewice.pl

lub  zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

- Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.

  - Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, który taką ofertę złożył drogą listowną bądź elektroniczną.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Załączniki do zapytania

- Klauzula informacyjna

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Sporządził:		Zatwierdził:

Katarzyna Wojciechowska	Marzena Krawczyk

…………………………………………………………..	………………………………………………………